



При извършения от Столичната РЗИ мониторинг на питейна вода от кран при потребител, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за м. април 2025 г. са установени несъответствия с изискванията на приложение 1, таблица В от същата наредба по показатели „Чревни ентерококи“ и „Колиформи“ както следва:

- Чешма на ул. Алеко Константинов – с. Мировяне, - протокол от изпитване № 1250862-1 от 22.04.2025 г., по показатели: „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 6/100 и „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 15/100;

- Чешма на площада - с. Балша - протокол от изпитване № 1250914-1 от 24.04.2025 г., по показатели: „Чревни ентерококи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 8/100 и „Колиформи“ – стойност и допуск 0/100 cfu/cm³, резултат от изпитването 26/100.

**С уважение**,

